TRABAJO A REALIZAR

1) Aplicando la Norma IRAM 4065, se deberá obtener la curva de área equivalente de absorción
sonora de las butacas en función de la frecuencia, para cada una de las condiciones ensayadas
en la cámara reverberante (con y sin público).

Presentar en un mismo gráfico los valores de tiempos de reverberación medidos para las tres
condiciones, y observar cómo varían a medida que se retiran los fonoabsorbentes del interior
de la cámara.

Indicar qué expresión y qué valores de parámetros se utilizaron para los cálculos. Presentar
los resultados en una tabla y en un gráfico.

Según lo enunciado, se ha utilizado la NORMA IRAM 4065 para realizar los cálculos. La misma posee como fin determinar la resultante del área equivalente de absorción, que indica en m² la absorción del material a investigar. El mismo se realiza con ciertas condiciones objetivas de velocidad del sonido, asociado a la temperatura de la sala en donde se realizan dichas mediciones y se comparan los valores obtenidos de una sala vacia contra una sala que contiene cierta cantidad de m² del material absorbente a clasificar.

NORMA IRAM 4065

A: Área equivalente de absorción, en m 2
c: Velocidad del sonido en el aire, en m/s 2
V: Volumen de la sala reverberante, en m 3
T 1 , T 2 : Tiempos de reverberación de la sala vacía y
con muestra, en s

En el caso anteriormente graficado, la sala reverberante, que cumple con las normas solicitadas, posee:
- volumen de 186 m 3
- una superficie interior de 208 m²

El método para la medición fue realizada mediante la colocación de 1 fuente sonora, registrada en 2 posiciones de la sala. Se utilizo un micrófono en 6 posiciones y registrando 3 veces cada combinación fuente micrófono. El promedio de los resultados ilustrados son mediante el promediado de 36 registros de cada caida.

 ¿En qué unidades se expresa el área equivalente de absorción sonora?

El área equivalente de absorción se expresa en m² y se gráfica en función de la banda de frecuencias en las cuales se estudia el elemento en cuestión.

¿Las butacas tienen la misma propiedad de fonoabsorción “ocupadas” y “desocupadas”?

No, las butacas ocupadas poseen un grado mayor de fonoabsorcion, dado que, con personas, se observa un cierto grado de absorción mayor y que al sumarse al grado de absorción de las butacas incrementa el área equivalente de absorción. En el estudio realizado podemos entender que la diferencia en segundos de tiempo de reverberación disminuye, en cada frecuencia, al lograr el 100% de las butacas.

2) Obtener la curva del coeficiente de absorción sonora de la tela del tapizado de las butacas,
medido en tubo de Kundt para el rango completo de 100 a 5000 Hz.

¿En qué unidades se expresa el coeficiente de absorción sonora?

El coeficiente de absorción en el tubo de Kundt se expresa en porcentaje % de absorción de las ondas incidentes sobre el material absorbente a medir. La unidad es m⁻¹.

3) Comparar la curva obtenida para el caso de butacas “desocupadas”, con la curva obtenida en el
tubo de onda estacionaria (representarlas en un mismo gráfico combinado, con doble eje
vertical).

 ¿Son directamente comparables ambas curvas? ¿representan el mismo parámetro?
No, el coeficiente es un parámetro de la calculación aproximada del tiempo de reverberación. Son inversamente proporcionales.
Se puede ver que las dos curvas tienen formas bastante parecidas, aunque sean inversas.

 ¿A qué tipo de fonoabsorbente de los vistos en clase remite la forma de estas curvas?

A los absorbentes porosos disipativos.

4) Analizar los resultados obtenidos y dar conclusiones.
La curva de la absorción de una butaca nos muestra en cuales frecuencias podemos esperar la mayor absorción o reducción del sonido. Es decir, se necesita más butacas para absorber las frecuencias altas.

Las curvas del tiempo de reverberación muestran que la mayor diferencia, se alcanza con las butacas. La gente que esté en la sala no hace la diferencia. Esto puede ser por la distribución de objetos en la sala; sin las bucatas, no hay nada, pero la gente ocupa más o menos el mismo espacio como ellas.
Se ve que la reducción es mayor en la parte más baja y luego es más o menos constante, que es de esperar de la primera curva.